中山大学新华学院实验室网络布线报价清单

2015年6月29日

公司全称：

联系人：

联系方式：

采购项目清单：网络综合布线材料

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线槽 | 联塑PVC39线槽 | 支 | 30 |  |  | 实验楼1（C303、C302、C504、B602、A602） |
| 2 | 室内光纤线 | 多模（6芯） | 米 | 1100 |  |  |  |
| 3 | 28口光纤交换机 | 华为5700-28C-EI-24S | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 光纤模块 | 华为单模SFP 1310MM | 块 | 2 |  |  |  |
| 5 | 光纤跳线 | 单模SC-LC | 条 | 2 |  |  |  |
| 6 | 光纤盒 | SC光纤盒（6口） | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 光纤盒 | SC光纤盒（24口） | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 光纤模块 | 华为多模SFP 850MM | 块 | 10 |  |  |  |
| 9 | 光纤跳线 | 多模SC-LC | 条 | 10 |  |  |  |
| 10 | 电工胶布 | 松本 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 11 | 钢钉 |  | 盒 | 1 |  |  |  |
| 12 | 光纤模块 | 华为多模SFP 850MM | 块 | 6 |  |  | 实验楼1 A502/A503/B502 |
| 13 | PVC线槽 | 联塑PVC39线槽 | 支 | 6 |  |  | 实验楼2 A505 |
| 14 | 室内光纤线 | 多模（6芯） | 米 | 250 |  |  |  |
| 15 | PVP线槽 | 联塑PVC39线槽 | 支 | 15 |  |  | 教学楼2（物流和旅游实验室） |
| 16 | 6类网线 | IBDN | 箱 | 2 |  |  |  |
| 17 | 钢钉 |  | 盒 | 1 |  |  |  |
| 18 | 波纹管 |  | 卷 | 1 |  |  |  |
| 19 | 28口光纤交换机 | 华为5700-28C-EI-24S | 台 | 1 |  |  | 实验楼2 汇聚机房 |
| 20 | 光纤模块 | 华为单模SFP 1310MM | 块 | 2 |  |  |  |
| 21 | 光纤跳线 | 单模FC-LC | 条 | 2 |  |  |  |
| 22 | 48口交换机 | 华为S5700-48TP-SI-AC | 台 | 1 |  |  | 实验楼2（8间语音室） |
| 23 | 光纤模块 | 华为多模SFP 850MM | 块 | 2 |  |  |  |
| 24 | 光纤跳线 | 多模FC-LC | 条 | 2 |  |  |  |
| 25 | 工程施工费 | 定制 | 批 | 1 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 报价含税，可普票，要求密封送达，报价文件材料需加盖公章。报价清单一式五份。

- 报价应包括随机零配件、标配工具、包装、运输、装卸、搬运、保险、安装、调试、验收、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见的所有费用。

- 密封报价截止时间及方式

截止时间：2015年7月 7日16:00时前递交投标文件。

送达方式：直接送达，密封袋需注明公司名称、联系人及联系方式。

送达地址：东莞市麻涌镇沿江西一路7号中山大学新华学院行政楼A214。

联系人：赖老师，0769-82676032,13560105606。

- 免费送货上门，货到试运行，验收合格后付款。

- 付款方式：转账或支票，付款前提供正规发票。

- 报价文件应注明供货期、质保期及售后服务承诺。

- 需提供授权委托书及身份证复印件。

- 应提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证副本复印件。

- 公司介绍（资质、业绩，同类产品案例合同等）、产品介绍。

- 如有技术疑问或需要看现场，可联系：陈润，0769-82676801、18002798337。

附件：图纸