## Sheet1
附： | 中山大学新华学院实验室安全检查自查表
系 实验室名称： .
自查时间：201 年 月 日 实验室负责人签字：
序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查自评 |  | 存在问题
|  |  | 是 | 否
一 | 制度管理 | 1. 安全制度健全，有成文上墙
2. 安全责任人落实到位
3. 定期进行安全、卫生检查，有检查记录
4. 有安全隐患整改制度，有突发事件应急预案
二 | 防火、防爆、防盗、防破坏等安全管理 | 1. 实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施
2. 消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通
3. 对易燃、易爆品专门存储，并有专人保管，操作使用规范
4. 实验操作室、办公室、值班室要分开
5. 实验室及走廊没有堆放易燃易爆杂物
6. 易燃、易爆气体不得混合使用，爆炸物实验操作严格按规定执行
7. 实验室内不得吸烟乱扔烟头，不得使用明火接触易燃物质
8. 易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米外，容器阀门紧闭
9. 易燃品存放处无吸烟现象，有禁止吸烟标识
10. 高压、高温设备有安全管理措施
11. 高压容器存放安全合理
12. 门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺
13. 实验室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用，实验室内不得留宿
14. 休息及节假日需锁好门窗
三 | 用电、用水、用气等安全管理 | 1. 实验室用电、用水、用气安全
2. 仪器设备的开关、旋钮完好无损、无安全隐患
3. 仪器设备无漏电现象
4. 动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象
三 | 用电、用水、用气等安全管理 | 5. 学生用电、用水、用气等方面严格实行谁使用谁负责的管理制度
6. 实验室内电炉严禁生活使用
7. 实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患
8. 离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源
四 | 仪器操作安全管理 | 1. 有学生实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行
2. 特种仪器设备使用符合特殊条件要求
3. 大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程，并置于显眼处
4. 大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训
5. 学生使用大型精密仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导
五 | 化学试剂安全管理 | 1. 易制毒化学试剂实行专人管理
2. 有有毒有害化学试剂清单，有有毒有害化学试剂领用记录
3. 危险品化学品安全警示标识清晰、醒目
4. 危险化学品严格实行双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用
5. 化学试剂使用规范，学生实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验
六 | 其它 | 1. 实验室使用情况记录
2. 实验室整洁、卫生
3. 实验室有三废（废气、废液、废渣）处理安全措施
4. 定期开展师生的安全教育，所上岗人员和初次实验的学生实行准入制
中山大学新华学院
2016-04-01