中 山 大 学 新 华 学 院

基础医学实验室设备采购

招

标

文

件

二〇一五年四月十五日

目  录

第一部分 投标邀请书	2

一、招标项目	2

二、投标截止时间及方式	2

三、开标时间及地点	2

四、联系方式	2

第二部分 投标须知	3

一、概述	3

二、招标文件	4

三、投标文件	5

四、开标及评标	7

第三部分 招标项目清单及技术参数要求	9

第四部分 合同主要条款	9

一、 产品要求	12

二、 供货及验收	12

三、 售后服务	13

四、 付款方式	13

第五部分 附件	14

开标一览表	14

投标函	15

投标报价明细表	16

技术参数与商务条款偏离表	17

第一部分 投标邀请书

根据中山大学新华学院2015年关于基础医学实验室设备采购计划，我中心将通过公开招标的方式选定投标单位，现邀请贵公司参加该项目的投标。

## 一、招标项目

（一）项目名称：基础医学实验室设备采购

（二）项目内容：详见招标项目清单及技术参数要求。

## 二、投标截止时间及方式

（一）截止时间：2015年4月24日16:00时前递交投标文件。

（二）投标方式：快递或直接送达。

（三）投标文件密封递交至中山大学新华学院东莞校区行政楼A107。

## 三、开标时间及地点

（一）开标时间另行通知。

（二）地点：中山大学新华学院东莞校区行政楼会议室。

## 四、联系方式

联系人：刘老师                         邮箱：walkingliu@qq.com

电  话：0769-82676823，13822293730

地  址：东莞市麻涌镇沿江西一路7号(523133)

# 第二部分 投标须知

## 一、概述

（一）投标人资格

1. 在国内工商管理部门注册，具有独立企业法人资格和良好的商业信誉，满足招标文件要求，具备完成该项目的能力；

2. 有健全的、有效的管理制度和质量保证体系，有履行合同所必须的设备及专业技术能力；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人及投标产品在以往采购中无不良服务记录和表现；

4. 投标人须提供可证明其符合投标人资格和具有履行合同能力的合法有效文件；

5. 投标人应具有50万以上注册资金，须有能力在广州市提供长期的技术支持及售后服务。

（二）投标费用

投标人无论中标与否，应自行承担参加本招标活动所发生的所有费用。

（三）禁止事项

1. 投标人不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益，不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争；

2. 投标人不得向采购人、招标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

3. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1. 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和要求等，招标文件的组成如下：

第一部分 投标邀请书

第二部分 投标须知

第三部分 招标项目清单及技术参数要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 附件

- 除上述文件外，还包括发出的书面澄清、修改和补充资料，作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。

（二）招标文件的澄清

1. 招标文件的各项组成文件应被认为是相互说明的，如出现矛盾或歧义，招标人有权发出其认为必要的指示、澄清来解决此矛盾或歧义。对于该指示或澄清，投标人均不得表示异议。

2.各投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要进行技术交流的，应以书面形式传真或发电子邮件给招标人。

（三）招标文件的修改

1. 在投标截止日期前，招标人可对招标文件以补充文件的方式进行修改，招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人。

2. 补充文件为招标文件的补充，与其具有同等法律效力，若招标文件和补充文件冲突的，以补充文件为准。

3. 投标人需按照招标文件修改文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应可能导致其投标被拒绝。

（四）招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1. 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项包括投标文件的组成、格式、商务条款和技术要求等，在完全理解招标文件的前提下编制投标文件。

2. 投标人必须如实反映情况，对投标文件的真实性、准确性负责，投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3. 如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

4. 投标文件为一式五份，正本一份，副本四份，标明“正本”和“副本”，封面及内容均需加盖公章。若正副本内容不一致，以正本为准。

5. 投标文件内容应无涂改和行间插字，如因招标人修改招标文件造成的投标文件涂（删）改，应在涂（删）改处加盖公章，投标代理人签名。

（二）投标文件文字和计量单位

1. 投标人提交的投标文件，包括技术文件、资料说明等，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2. 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

（三）投标文件的递交

投标人应将投标文件密封，封面注明投标项目、投标单位、联系人、联系电话、投标日期，封口加盖公章，在投标截止日期前送达招标人指定地点。

（四）投标报价

- 投标人须对所有项目内容作完整唯一的报价，每种货物只允许有一个报价，统一按人民币报价。

- 投标报价应包含所有必要设备、随机零配件、标配工具、消耗品、包装、运输、保险、安装、调试、培训、验收、质保服务、各项税费及项目实施过程中不可预见的所有费用。

- 投标有效期

从提交投标文件截止日起计算90日内。

（六）投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列内容，需加盖公章：

1. 开标一览表（附件一，单独密封）；

2. 投标函（附件二）；

3. 投标报价明细表（附件三）；

4. 技术参数与商务条款偏离表（附件四）；

5. 法定代表人资格证明或授权委托书及身份证复印件；

6. 投标人需提供以下资格、资质文件：

（1）营业执照（副本）复印件；

（2）税务登记证（副本）复印件；

（3）组织机构代码（副本）复印件；

7. 开户银行资信证明、经审计的近一年的财务三大报表及近三年的成功案例；

8. 厂家/生产商授权书/产品合格证书及相关产品质检报告；

9. 详细的技术参数、彩色效果图文资料及重要材质样品；

10. 售后服务承诺书；

11. 投标方认为需要提交的其他文件。

## 四、开标及评标

- 开评标由中山大学新华学院评标小组主持，可邀请所有投标人代表持本人身份证参加。

- 投标人须携带招标文件在规定时间到达指定地点等候，有相关技术人员参加开评标的，须携带证明其身份的证件方可参加。

- 允许投标代表人现场进行产品或产品材质的讲解与演示。

- 评标是以招标文件和投标文件为依据，按照招标文件中规定的各项条件进行综合评审，采取少数服从多数原则，以评标总得分前三名的投标人作为中标候选供应商进行商务谈判及二次报价以确定中标者。

- 评标标准

- 提供最合理的方案及投标报价；

- 投标人的信誉、业绩及质保体系；

- 投标人的服务水平及承诺；

- 投标人的供货期及供货能力；

- 投标人对招标文件中合同条款的响应。

- 投标文件出现下列任意情形之一的可认定为无效投标：

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标文件在投递过程中密封袋破损程度足以影响开评标公平、公正性的；

- 投标文件粗制滥造，内容自相矛盾的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确的，评标小组可以要求投标人代表作出必要的澄清、说明。

- 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权代表签字。

- 评标小组可以要求投标人代表进行二次报价，须密封提交。

- 注意事项

- 在开标、评标期间，投标人不得向评标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标小组无义务对评标结果作任何的解释，不退回投标文件。

# 第三部分 招标项目清单及技术参数要求

（如需了解更详细的情况及参数，可联系用户老师：刘琼，020-87019367,13538771536）

设备清单：

| 序号 | 名称 | 参考品牌与型号 |  | 规格、技术参数、性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物信号采集与分析系统 | 成都泰盟软件有限公司 | BL-420A | 1、系统可内置（只占用光驱位置，方便教学）、可外置（便于科研）；2、 记录通道数：4个记录通道；3、采用16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率1000KHz，硬件最低采样率0.01Hz；4、低噪声：等效输入噪声电压峰峰值<1.5μV，信噪比>80dB；5、 交、直流具有相同的增益：量程±0.5V—±20μV；6、采用巴特沃斯滤波器滤波：从1Hz—30KHz；7、时间常数包括：DC，3s—0.001s；8、 刺激器光电隔离，刺激器输出波形可根据用户需要任意编辑，具有恒流、恒压输出两种方式，内置刺激器幅度：±15V（20mA），步长：5mV（1mA），波宽：2000ms，步长：0.05ms；9、 系统内置专用硬件全导联心电选择电路，1通道可自由选择12导全导联心电；10、具有监听和记滴功能；11、可自动进行2~4台设备的级联，以构成新的8~16采样通道的新设备，在不增加任何费用的情况下提高产品的性价比；12、预先设置生理、药理、病理生理实验项目，实验项目数不少于50个；13、实时采样过程中，可以根据需要随时改变采样率；14、单台设备可根据用户需要设定1至16个显示通道（5-16通道可用于分析）；15、具有上下文相关的及时帮助系统；16、可以配套微循环仪使用，同时观察微循环和血压变化，进行急性失血性休克实验的研究；17、具有三维频谱分析功能，可开展胃肠电的研究工作；18、包括以下专用实验数据测量功能：血流动力学实验参数的测量，心肌细胞动作电位参数测量，细胞放电数测量，PA2的计算， 使用Bliss法完成的LD50计算，t检验计算等。 | 16 |
| 2 | 生物信号采集与分析系统 | 成都泰盟软件有限公司 | BL-420S | 一、技术指标：1、连接方式：USB接口；2、低通滤波：1-30KHz；3、通道数：4；4、时间常数：DC，0.001s-3s；5、最高采样率：1000KHz；6、信噪比：>80dB；7、最低采样率：0.001Hz；8、输入阻抗：10MΩ+10MΩ；9、A/D转换精度：16位；10、光电隔离：是；11、恒流恒压：是；12、电压幅度：0-100V；13、输出电流：0-40mA； 14、波宽：0.005-2000ms；15、电压步长：1mV等。 | 4 |
| 3 | 数显平滑肌槽 | 成都泰盟 | HW-400E | 1、温度调节范围：室温～55℃；2、最大加热功率：400W；3、从室温加热到37℃的时间：12分钟左右；4、温度传感器：采用进口的数字温度传感器；5、温度传感器的分辨率：0.0625℃；6、温度调节精度：0.1℃；7、温度调节方式：采用数字旋转编码器；8、控温精度：≤0.2℃；9、显示精度：0.1℃；10、显示内容：实际温度和设定温度（同时）；11、药筒：预热药筒2个，反应药筒1个；12、药筒刻度精度：1ml； 13、药筒内气体：空气，气量大小可调。 | 16 |
| 4 | ZH超级恒温水浴槽 | 淮北正华 | ZH超级恒温水浴 | 1、控温范围：室温 +10℃--95℃，温度波动度：±0.03℃；2、水槽尺寸：350×220×160mm；3、镇痛槽尺寸：内径20×90mm；4、外径：40×140mm；5、电源：AC 220V+106 50HZ；6、浴槽内胆：不锈钢 ，温度指示：数字。 | 6 |
| 5 | 小动物呼吸机 | 成都泰盟 | HX-101E | 1、采用定容型正式呼吸，以气泵为动力，由驱动电路控制，有节律地输出气流，经气管进入动物肺内，使肺扩张以达到气体交换的目的，适用动物包括：小白鼠、大白鼠、豚鼠、兔等小型实验动物；2、潮气量：0.1—99.9ml；3、呼吸频率：1—200次/分。 | 4 |
| 6 | 多通道蠕动泵 | 上海之信 | DDB-320智能蠕动泵 | 1、管号选择：1#、2#、3#、5#、6#、8# ；2、流向选择：正向、反向 ；3、流量显示：0.001～9999ml/min ； 4、计量显示：0.001～9999ml ； 5、定量设置：0.1～9999ml； 6、时间设定：0～9999s ； 7、间隙设定：0～9999s ； 8、精度校准：≤2% 。 | 4 |
| 7 | 磁力搅拌器 | 江苏其林贝尔 | GL-5250A | 1、电源：220V；2、最大加热功率：200W；3、转速：100-1500rpm；4、最大搅拌面积：5L；5、加热温度：室温+5℃-340℃；6、控温方式：电子；7、保护温度：350℃；8、外型尺寸：260×150×115mm；9、加热盘直径：135mm。 | 2 |
| 8 | 抽湿机 | 川井 | DH-504B | 1、电压/频率：220V/50Hz；2、输入功率：850W；3、制冷剂：R22 ；4、贮水器容积：8Kg；5、压缩机：旋转式；6、适用范围：5℃~38℃；7、除霜形式：自动除霜；8、外形尺寸：540mm×416mm×730mm；9、毛重：34kg。 | 2 |
| 9 | 数字式脑立体定位仪 | 淮北正华 | 蓝星C脑立体定位仪 | 1、定位仪有恒温功能；2、控温范围：室温~60℃；3、读数精度：0.01mm；4、显示：LCD显示屏（X、Y、Z三轴) ；5、尺寸：350×250×340mm；6、操作臂360度回转，摆动幅度180度；7、计数精度：±0.01mm；8、三维推进器精度：±0.01mm；9、三维推进行程：80mm；10、工作电源：1.5V；11、可进行上下、左右、前后、旋转等精确定位；12、控温范围：室温~60℃(推荐34~38℃) ；13、工作条件：温度0~40℃；14、相对湿度<80%；15、储运温度:-10~60℃；16、重量：5.5kg。 | 1 |
| 10 | 柔性颅骨钻 | 淮北正华 | ZH-RXZ | 1、马达功率强大，低噪音低震动；2、可用脚踏无级调速500～22000r/min；3、电源：220～240V，50/60Hz；4、功率：210W；5、柔性轴长度：1000mm；6、柔性轴直径：15mm；7、钻头直径： 1.0mm，1.5mm；8、夹头范围：0～4mm；9、工作环境：温度：5 ~ 40℃；10、相对湿度：≤80%；11、净重：2.2kg。 | 2 |
| 11 | 数码一体机 | 爱科学 | 高清显示 US1 | 9寸液晶屏，1280X800屏幕分辨率，800万拍照像素，USB数据输出，SD卡，电脑外接设备，生物显微镜功能，无限远色差校正，10x目镜，4x/10x/40x/100x物镜，粗微动同轴调焦，双层移动载物台，插入式聚光镜，低光源，8x数码放大，40x-1600x光学放大倍数，自动/手动曝光模式，自动/手动白平衡，彩色、黑白、底片色彩效果，十字线测量，十字线测量、箭头定位方式，黑白红蓝绿十字线颜色，12v-19v输入电压。 | 10 |
| 12 | 智能显微镜 | 爱科学 | UE03 | 一、主要技术指标：1、操作系统，英特尔奔腾G2023处理器，主频3.0GHz，三级缓存3MB，核心架构Ivy Bridge，功耗55W，内存容量2GB，固态硬盘；2、数码生物显微镜，配备电源适配器电压19V，仪器为低压供电，确保使用者人身安全，整机只有一个电源接口；3、具备双目观察筒及液晶显示屏，即可双目观察也可屏幕观察；4、数码生物显微镜为自带液晶屏一体化设计。数码成像装置和所有衔接电线必须内置于显微镜整机中，不能暴露在外，以确保仪器使用的可靠性；5、一机多能：即有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能；6、数码成像装置无需连接电脑即能拍照、录像、直接存储SD卡。拍照像素：≥1200万像素，录像分辨率≥1080P/30FPS；画面无拖尾延迟现象，仪器本身可实现照片和录像回放功能，录像回放还具备快速播放、慢速播放功能；7、液晶屏≥10.1寸高清液晶屏，屏幕分辨率≥1920×1200；8、数据输出：1000Mbps有线以太网卡，视频接口HDMI、VGA，耳机/麦克风接口，SD\SDXC\SDHC读卡器；9、无线鼠标和无线键盘；10、生物显微镜物镜：无限远消色差4×、无限远消色差10×、无限远消色差40×（弹簧）、无限远消色差100×（弹簧）。 | 2 |
| 13 | 不锈钢推车 | 科硕 | 双层不锈钢 | 尺寸：1000*600*800（mm） | 2 |
| 14 | 冷热板测痛仪 | 上海软隆 | BW-YLS-21A | 1、大小鼠通用；2、温度设定：0℃~60℃，调整步长为0.1℃ ；3、温度波动：≤±0.5℃，计时误差：0.01秒 ，25℃降至4℃时间：＜5分钟，25℃升至55℃时间：＜3分钟；4、冷板面积：250mm*170mm；5、观察箱尺寸：250mm*170mm*220mm；6、使用环境温度：10℃～28℃；7、使用环境湿度： 20%RH～80%RH；8、电源：AC220V±10% ；9、输入功率：180W；10、整机重量：12kg；11、整机尺寸：350*350*155。 | 1 |
| 15 | 小鼠跳台记录仪 | 安徽正华 |  | 1、最长记录时间：1~100分钟；2、每室最大记录次数：不限制；3、跳台箱：8室；4、电流：0~3.60毫安，步长：0.05；5、电压:220V；6、重量：5公斤 ；7、跳台箱规格：854×122×332cm；8、操作方式：全电脑操作软件式；9、数据记录：软件全自动记录；10、数据自动导入EXCEL；11、动物列表管理功能，随时查看；12、电脑速配：直接连接到个人电脑；13、数据采集：通过52050-07专用通讯软件；14、操作温度：10~40；15、数据：组名+处理方法、动物编号、错误次数、实验时间、潜伏期、10次潜伏期。 | 1 |

第四部分 合同主要条款

- 产品要求

（一）产品必须是全新，且符合国家标准、行业标准及招标文件要求，等于或优于招标文件技术要求，严格按中标价按时按量按质供货。卖方提供产品的安装、使用和维护的技术文件，如质量合格证、保修服务卡、使用说明（原版正本）和维护手册，使用操作及维护等重要资料应附有详细的中文说明。

（二）卖方保证买方在使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉，因产品存在知识产权瑕疵或纠纷的，卖方须承担可能发生的一切法律责任和费用。

（三）按所附清单提供设备及材料，并完成所有货物的安装、调试。

- 供货及验收

- 供货期限为自合同签订之日起15天内，卖方免费送货上门及安装调试。

- 在安装、调试过程中对产品或买方原有设备造成任何损坏的由卖方负责。由于产品缺陷，卖方技术人员的指导错误或提供的技术资料、说明书的错误造成产品损坏的，卖方应及时采取必要的补救措施，由此造成的损失由卖方承担。

- 卖方派专业技术人员对买方技术人员进行培训（培训学时>48小时），直至其全面掌握所有设备系统的应用及维护并认可为止。

- 设备试运行一个月后组织验收，验收过程中如发现产品技术指标或功能上不符合招标要求或产品介绍资料时，卖方应提出解决方案，协商不行的买方有权要求退货，造成的一切损失由卖方承担。

- 售后服务

- 保修期自买、卖双方签订验收合格报告之日起算，整体免费保修期叁年，包括技术支持、维护及维修、软件升级等服务，卖方承担因产品问题所发生的一切费用。

- 在每学期开学前提供一次维护服务，对产品进行一次检查及维护，因服务产生的费用由卖方承担。

- 设备故障响应时间及方式：2小时内电话响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题；故障设备（人为损坏除外）如需送厂维修的，因此产生的费用由卖方承担。

- 卖方未及时响应并维护的，买方有权自行组织维护，因此而产生的一切费用由卖方承担。

- 质保期满后，根据甲方的需要，可由卖方继续提供维修或原装零配件更换，以优惠价（与市场价格比较）提供终身维护服务。

- 付款方式

- 合同签定之日起7个工作日内，买方预付合同总价20%作为定金；验收合格后，15个工作日内支付合同总价75%；合同总价5%作为质保金,1年内无质量及服务问题的，7个工作日内支付余款。

- 支付以上款项前，卖方必须按付款金额向买方提供等额正规发票，否则甲方有权拒绝付款。

# 第五部分 附件

附件一：

## 开标一览表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 生产商/型号 | 数量 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表请单独密封，信封封面请注明招标项目名称、投标人名称及"开标一览表"字样。

2.投标报价应包含必要设备、配备件、标配工具、运输、安装、调试、技术指导、验收、维保、税金及项目实施过程中不可预见的一切费用。

3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件二：

## 投标函

中山大学新华学院 ：

__________________________(投标人全称)授权____________________ (委托代理人姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________________________________ (招标项目名称)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：我方同意遵守本投标书中的承诺且具有约束力。

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

一式五份，其中正本一份，副本四份；具体要求按照招标文件规定。

- 总投标价为（大写）：                 元人民币；

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守招标文件中的其他有关条款。

- 我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件、参考资料及

有关附件，确认无误。

- 我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：______________________________     邮编：____________

电话：____________　                     传真：____________

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件三：

## 投标报价明细表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的

报价，否则作无效投标处理。

2、“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件四：

## 技术参数与商务条款偏离表

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：