东莞校区教学区天花板改造装修工程项目报价清单

2017年7月22日

公司全称：

联系人：

联系方式：

采购项目清单： 教学区天花板改造装修工程清单

| 工程项目 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定静楼①卫生间 |  |  | 2-5层 |
| 拆除原有天花 | 1198.1 | m² | 高空拆除、搭架子、含搬运 |
| 定静楼①卫生间新吊格栅天花 | 1198.1 | m² | 6厘龙骨、建龙 |
| 购买安装LED筒灯电线及PVC线管 | 212 | 套 | 珠江电线2.5m²、联塑A管 |
| 购买安装LED筒灯 | 212 | 套 | 达祥之光 |
| 定静楼②卫生间及走廊 |  |  | 2-6层 |
| 拆除原有天花 | 2182.89 | m² | 高空拆除、搭架子、含搬运 |
| 定静楼②卫生间及走廊新吊格栅天花 | 2326.25 | m² | 6厘龙骨、建龙 |
| 购买安装LED筒灯电线及PVC线管 | 350 | 套 | 珠江电线2.5m²、联塑A管 |
| 购买安装LED筒灯 | 350 | 套 | 达祥之光 |
| 格物楼①卫生间及走廊 |  |  | 2-6层 |
| 拆除原有天花 | 1088.4 | m² | 高空拆除、搭架子、含搬运 |
| 格物楼①卫生间及走廊新吊格栅天花 | 1088.4 | m² | 6厘龙骨、建龙 |
| 购买安装LED筒灯电线及PVC线管 | 195 | 套 | 珠江电线2.5m²、联塑A管 |
| 购买安装LED筒灯 | 195 | 套 | 达祥之光 |

1.工程质量要求：

- 天花板安装必须达到稳固、整齐、美观、达无缝衔接效果，以安全为出发点，各照明灯连接线路符合国家标准，符合消防要求。整个工程项目的安全保证由施工方负责。

- 施工工艺要求：

- 本工程工艺流程简述分三步（1）拆除原有剩余天花板，统一搬运到一楼位置（2）修补原有个别漏水位置（3）新吊格栅天花，同时根据原有照明线路，做好照明线路，安装筒灯。

- 工程材料要求：

（1）所提供材料必须出具产品的出厂合格证。

- 工程完成日期：

- 本次工程要在保证质量和施工进度的前提下于2017年8月31日前完成，现场达到

- 工完料净场地清的要求。

注：

- 报价含税，可普票，要求密封送达，报价文件材料需加盖公章。报价清单一式五份。

- 报价前需考察现场。

- 报价应包括检修、随机零配件、标配工具、包装、运输、装卸、搬运、保险、安装、调试、验收、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见的所有费用。

- 密封报价截止时间及方式

截止时间：2017年7月28日16:00时前递交投标文件。

送达方式：直接送达，密封袋需注明公司名称、联系人及联系方式。

送达地址：东莞市麻涌镇沿江西一路7号中山大学新华学院行政楼A107。

联系人：黄老师  18122888922

- 免费送货上门，上门服务，验收合格后付款。

- 付款方式：转账或支票，付款前提供正规发票。

- 报价文件应注明供货期、质保期及售后服务承诺。

- 需提供授权委托书及身份证复印件。

- 应提交营业执照副本复印件。

- 如有技术疑问或需要看现场，可联系 ：黄老师  18122888922